项目说明

- 采购项目：聊城市妇幼保健院外科周围动脉耗材采购项目

- 预算价：9万元/年（据实结算）。

- 三、技术参数：

| 序号 | 耗材名称 | 注册证名称及细分名称 | 参数要求 |  | 单位 | 规格型号 | 控制单价（元） | 挂网价（元） | 折扣率（%） | 折扣后单价（元） | 20位医保编码 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术参数 | 15位医保编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双腔取栓导管 |  | 各型号 | C02062500400000 | 个 |  | 4500 |  |  |  |  |  |
| 2 | PTA球囊扩张导管 |  | 直径2-10mm， | C02061900200006 | 个 |  | 2329.96 |  |  |  |  |  |
| 3 | 外周球囊扩张导管 |  | 18系统 | C02061900200005 | 个 |  | 5802.94 |  |  |  |  |  |
| 4 | 外周扩张导管 |  | 35系统 | C02061900200003 | 个 |  | 5720 |  |  |  |  |  |
| 5 | 微穿刺鞘 |  | 4F | C02071001500000 | 个 |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 6 | 导引导丝 |  | 0.018 | C02063700302003 | 根 |  | 1800 |  |  |  |  |  |
| 7 | 导丝 |  | 0.014 | C02063700301001 | 根 |  | 990 |  |  |  |  |  |
| 8 | 主动脉顺应性大球囊 |  | 各型号 | C02065000200001 | 个 |  | 7000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 支持导管 |  | 适用于0.18系统，带刻度 | C02063300400004 | 个 |  | 5800 |  |  |  |  |  |
| 10 | 覆膜支架系统 |  | 自膨式 | C02061300104004 | 个 |  | 15000 |  |  |  |  |  |
| 11 | 球扩式外周支架系统 |  | 各型号 | C02060400101000 | 个 |  | 11400 |  |  |  |  |  |
| 12 | 自膨式外周支架系统 |  | 各型号 | C02061100101001 | 个 |  | 14500 |  |  |  |  |  |

四、项目要求（或配送及售后服务要求）

1、具有履行合同及供应好耗材的保障能力，所提供的耗材须符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器材使用质量监督管理办法》《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》等国家规定的合法经营的医用耗材，确保在合同期内按招标人耗材目录向招标人提供所需耗材并完成配送服务，不得以任何理由推脱。

2、保证所投产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由中标人承担全部责任。由于医用耗材本身质量问题引起的医疗器械不良事件，对医院或者第三人造成损失的，中标人应无条件配合医院或者协调生产厂家承担相应的赔偿责任。

3、应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，接到供货通知后,一般耗材接招标人订货通知后3天内送货，急需耗材2小时内送达，加急物资需随叫随送。若由于中标人失误，由此产生的一切后果及违约责任均由中标人承担，招标人有权对中标人进行经济处罚。

4、招标人采购计划当日发出后，中标人必须按时将耗材配送到招标人指定地点。对于中标人配送的医用耗材品种、规格、技术参数、质量不符合采购计划标准的，招标人有权拒收，由此产生的所有费用均由中标人自行承担。招标人有权利每6个月随机抽取中标人供应的医用耗材送至上级质监部门进行产品质量检验中标人应无条件配合并承担由此产生的全部费用（包括但不限于鉴定费、配送费等费用）。

5、按招标人每批计划中标人必须按服务承诺负责将医用耗材运至招标人指定的地点并搬运入库，由招标人负责验收，经验收不合格的由中标人退回。医用耗材运达所产生的费用由中标人负责。物品包装破损或质量有问题要求无条件更换，批间差必须符合产品说明书。运输途中的破损，由中标人负责。

6、产品送货当日距产品失效期一年以上；如送货当日距产品失效期≤一年，招标人有权拒收，期间产生任何费用，中标人自行负责。招标人已采购耗材中如出现临期±6个月或过期耗材，中标人需在接到招标人通知后按照招标人要求完成更换。

7、中标人须根据招标人要求提供相应的驻场人员协助招标人完成耗材的日常管理工作并配合院内医用耗材管理系统进行全耗材信息化管理。

8、中标人应根据科室需求组织相关医疗专家配合项目实施。

9、凡是列入山东省药品与医疗耗材招采管理系统目录内耗材中标人均需具有网采授权。

10、本项目耗材价格不得高于山东省药品与医疗耗材招采管理系统挂网价格，中标人需关注中标耗材采购平台中挂网价格，出现价格下浮需及时通知招标人进行调整，若由于中标人失误，由此产生的一切法律后果及违约责任均由中标人承担，招标人有权对中标人进行经济处罚。

11、中标人不能按招标人要求时间内履行合同义务3次，招标人有权终止合作，更换供货企业，由此产生的一切法律后果及违约责任均由中标人承担。（如招标人下达采购任务后当批次耗材未按招标人约定时间内供货，则招标人有权拒收货物，并有权利将中标人当批次货款总价格的30%作为违约金扣除）。

12、服务期间若遇国家或省、市出现政策上的调整时，双方友好协商，按照国家或省、市政策执行。

五、法律责任与违约条款

禁止转包：发现转包即终止合同并追责；

资质失效：证件过期未更新，甲方有权终止合同；

产品一致性：中标产品与招标清单不符，甲方可重新招标或解约。

六、服务期/交货期：按签订合同执行日起服务期1年。

付款方式：按照实际入库数量压批次结算，每批货物验收入库12个月后开始支付该批次货物的货款。

七、供应商资格要求

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

3.中标人首次供货需提供纸质版证件：

（1）中标人资质，包括营业执照、医疗器械经营许可证（原件或扫描件）；

（2）生产厂家资质，包括营业执照、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（原件或扫描件）；

（3）产品医疗器械注册证或医疗器械产品备案凭证（原件或扫描件）；

（4）监管部门要求其他应具备的一切证明及备案资料（原件或扫描件）。

以上材料需加盖公章后装成活页文件册(方便对过期资质的更换）并将电子版同步提供给招标人，后期需配合招标人要求及时更换临期、过期证件。

4.所投产品凡列入山东省药品和医用耗材招采管理子系统目录内的需具备配送资质。

十、响应文件编写要求

（一）响应文件的组成

供应商应按项目要求编制响应文件，提交包括证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，内容如下：

1、资格、资质证明文件：

1.1在响应文件中提供如下资格证明文件：

1、营业执照复印件加盖公章；

2、如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）、法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证明原件及身份证复印件（加盖公章）(见附件)。

注：资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价部分：报价表

3、技术部分

（1）详细技术资料。如品牌、型号（规格）、技术指标说明、制造商（原产地）等；

（2）产品的质量保证措施。

（3）售后服务条款：

①成交后必须提供成交项目齐全的技术资料（包括产品说明书、相应的质检手续证明文件）；

②售后服务保证；

③货物质保期限（质保期应不低于国家现行规定）；

- 供应商认为需要加以说明的其他内容。

- 4、供应商承诺书（见附件）

（二）响应文件的格式要求

1、响应文件一律用A4纸打印胶装，一式四份，正本一份，副本三份，在每份响应文件上要注明正本或副本，如果正本与副本不符，则以正本为准。

附件

投标人承诺书

聊城市妇幼保健院：

我方作为                     项目（项目编号：                   ）的投标供应商对以下事项作出郑重承诺：

一、无重大违法违规行为记录承诺

我方承诺：自参加本项目招标活动近3年来，无国家、地方人民政府及行业主管部门公告的供应商不良行为记录。无其他违法犯罪行为记录。

二、无不良行为承诺

我方承诺：

（一）未提供虚假材料谋取中标（成交）。未通过不正当手段诋毁、排挤其他供应商。未与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通。未以他人名义投标、提供虚假材料或者以其他方式弄虚作假。未向采购人（招标代理机构）行贿或者提供其他不正当利益，未向有关部门提供虚假情况等。如我单位存在上述违规情形，同意由采购人采取以下惩戒措施：1.认定中标（成交）结果无效。2.给采购人造成直接经济损失的，赔偿经济损失。3.采购人上报有关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。4.依据相关法律法规给予相应的处罚。

（二）评审过程中及成交公示期间，如我单位有围标、串通投标等违法、违规行为被查实的，采购人有权取消我公司的中标（成交）资格。并接受第（一）条规定的惩罚。

三、无行贿行为承诺

我方承诺：我方参加本项目采购活动近3年来，无行贿行为记录。

四、廉洁承诺

我方承诺：将严格遵守招标投标有关法律、法规、规定，廉洁自律，不向采购人行贿和不正当交往，包括但不限于赠送礼品、礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费及其他不正当利益，不在我方报销任何应由采购人单位或其工作人员个人承担的费用。如存在行贿行为，自愿无条件放弃中标（成交）资格。

五、保密承诺

我方承诺：对于我方在投标工作期间获得和知晓的采购人商业秘密及属于第三方但采购人负有保密义务的信息，我方均应保守秘密。商业秘密包括：技术秘密和经营秘密。未经采购人书面许可，我方不得将所知的采购人商业秘密以任何方式提供给任何第三方，也不得擅自披露这些信息。我方对接触并知悉上述机密信息的员工，承诺保密期限为长期。如我方中标（成交），我方还将完全履行采购文件合同主要条款中的保密条款。

六、合同签订承诺

我方承诺：如我方中标（成交），1.按中标（成交）通知书要求与采购人及时签订合同。2.中标（成交）后不放弃中标（成交），除出现不可抗力的原因。3.在签订合同时不向采购人提出附加条件。4.按照采购文件要求提交履约保证金（如有）。5.上述承诺真实有效，否则自愿无条件放弃中标（成交），完全承担相应的经济与法律责任，纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

七、合同履行承诺

我方承诺：1.合同签订后，将严格执行符合国家规定的增值税税率，如国家税率发生调整，按调整后的税率执行。2.合同签订后，将严格按照中标（成交）价格及其他合同条款严格履行合同。3.不向他人转让中标（成交）项目，不将中标（成交）项目肢解后分别向他人转让（工程类项目除外）。4.如发生实质性违约且未及时采取合理补救措施，同意按照合同约定给补偿，同意纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

八、配合调查检查承诺

我方承诺：在相关案件查办时，有配合提供证据、作证的义务，如果发生拒不配合监委调查工作的情形，采购人有权采取警示约谈、终止或解除合同等多种处理措施。

本承诺书自签字且盖章之日起生效。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年    月    日

备注：此承诺函不得做任何修改，不提供视为无效投标。

附件：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：             年龄：            身份证号码：

职务：                系                  （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证双面印复印件

供应商：                （盖单位公章）

年    月    日

附件：

法定代表人授权委托书

我          （法定代表人名称）系                        （供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司             （被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理          （采购人名称）          项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜，项目编号为：                  。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由该同志签字的一切文件(包括不限于：开标评标所需认可资料、报价、澄清、承诺、投标文件、成交合同和实施过程相关处理有关文件等)，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

授权代表身份证复印件

注明：如法定代表人参加可不提供以上证明资料。

附件

报价一览表

| 序号 | 投 标 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目内容： |  |
| 2 | 初始报价 （万元） | 大写： 小写： |
| 3 | 付款方式： （如满足竞争性谈判文件要求的付款方式，填写满足） |  |
| 4 | 交货期： |  |
| 5 | 质保期： |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：